1. 坐标系是怎样的？

假定是右手坐标系

1. 如果激光无修正，测量面=切割面？
2. 如果原始光电轴都为0，测量面平行与XOZ面？
3. 原始光轴θ/电轴φ是测量面在晶体坐标系中的旋转角？先绕x轴转θ，再绕z转φ？

# 基础知识

## 平面方程/法向量/方向余弦

ax+by+cz+d=0

其法向量为（a,b,c），其模为l=sqrt(a\*a+b\*b+c\*c)，

向量的方向余弦（与坐标轴夹角的余弦）是（a/l,b/l,c/l）

## 平面交线、夹角

a1x+b1y+c1z+d1=0

a2x+b2y+c2z+d2=0


交线垂直于两平面的法向量（即平面的方向余弦）


其方向数可表示为叉积(b1c2-c1b2,c1a2-a1c2,a1b2-b1a2)


夹角可表示为法向量间的夹角

向量夹角的余弦可表示为cosθ=|v1\*v2|/(|v1|\*|v2|)=|a1a2+b1b2+c1c2|/(|v1|\*|v2|)

## 旋转矩阵

绕z

绕x

绕y

# 过程研究

## ∠X"L

### 为什么求这个角？

这个角是 原子面与测量面的交线 与 测量面所在坐标系的X轴 的夹角

### 求原子面方程（晶体坐标系

原子面1 、2 参数h k l已知，可以利用




得到原子面1、2在晶体坐标系的平面方程，形如cosα x + cosβ y + cosγ z + m = 0

### 求测量面方程（晶体坐标系

因原始光轴电轴已知，可以得到测量面（非玻璃表面）在晶体坐标系中的平面方程

这里先认为，测量面是平行于XOZ平面的任意平面，则我们设该平面是y=0

则可通过法向量的旋转，可知测量面的方向余弦



从而得到测量面的方程，形如cosα x + cosβ y + cosγ z + m = 0

### 求交线及夹角

由于平面方程都已知，法向量知道了，可以通过基础知识解出交线的方向数

知道了交线的方向数就可以得出两交线的夹角

### 求X”

X”就是晶体坐标系X轴通过θ φ旋转之后的X轴，即是测量面所在的X轴

我们通过算出X“在晶体坐标系的方向数，就可以算出交线和X”的夹角

## 激光修正

### Efg测量的已知量

PHASE：激光摇摆曲线所得的相位（单位°），应该是晶片倾斜角相对于零位传感器的角度

Amp：激光摇摆曲线所得的幅值（单位°），应该是激光的晃动的夹角，可以间接得到晶片表面与测量面的倾斜角

R1：X光尖峰所得的角度，单位°，是D2中心相对于零位传感器的角度，D2是较宽的两个尖峰

疑问：R1如何认为是原子面和晶片表面交线相对于零位的偏移量？

∠X"L：即上文所求

θ：原始光轴

φ：原始电轴

### 其他疑问和假设

原子面相对与晶片表面的角度是一致的，而晶片上下面是平行的，故晶片正方面所得的D1 D2应该是一样的（无修正的理论情况），只是D1相对于D2的位置会交换，即DM会变化

激光不晃的时候，晶片所测得的就是真正的光轴和电轴。这样所认为的就表明激光的修正面（转盘轴旋转的水平面）和X光的测量面是同一个面。

疑问：设备如何做到的